湖 北 汉 江 技 师 学 院

询 价 文 件

项目编号：HJJS2026070703

采 购 人：湖北汉江技师学院

项目名称：食堂油烟管道清洗项目

2026年7月

目  录

第一章  询价公告………………………………………………

第二章  供应商须知……………………………………………

第三章  货物需求及其他要求…………………………………

第四章  报价文件格式…………………………………………

第一章   询价公告

一、项目基本情况

1.项目编号：HJJS2026070703

2.项目名称：食堂油烟管道清洗项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：50000（元）

5.采购需求：食堂油烟管道清洗（具体内容详见询价文件）

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商及法定代表人近三年应无行贿犯罪记录，以“中国裁判文书网”查询结果为准（提供上述网站查询的信息截图）；

3.供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信名单；未被列入“中国政府采购网”网站政府采购严重违法失信名单（以上述官方网站查询结果为准，须提供网上查询结果页面截图）。

4.供应商营业执照与本项目相匹配，经营范围包含：清洁或清洗相关类目。

5.供应商必须具备高空作业清洗资质。

6.所有进场清洗作业人员必须持有：①高空作业特种作业操作证，证书在有效期内，人证相符；②安全生产责任险、第三者责任险保单。提供不少于4名持证人员名单、证件复印件、险保单。

7.供应商近三年（自2023年1月1日以来）完成过类似项目，提供合同协议书复印件。

三、报名时间及获取采购文件

1.凡有意报名的供应商请于2026年7月5日（星期日）17:00前自行在附件中下载打印报名登记表填写完整并加盖公章以PDF文档（以公司名称命名）的形式发往邮箱1144124661@qq.com参与报名，需在邮箱正文中写明参与项目名称和参与报名公司名称。

2.已报名供应商自行在附件中下载采购文件。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年7月7日10点00分（北京时间）

2.地点：湖北汉江技师学院（湖北省十堰市经济技术开发区龙门大道116号）图书信息中心5-13

五、开启

1.时间：2026年7月7日10点00分（北京时间）

2.地点：湖北汉江技师学院（湖北省十堰市经济技术开发区龙门大道116号）图书信息中心5-13

六、联系电话

名     称：湖北汉江技师学院

地     址：湖北省十堰市经济技术开发区龙门大道116号

联系方式：0719-8418988

七、相关附件：

第二章    供应商须知

一、供应商资质及资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或与本项目有关的设备及专业技术能力说明或以往类似业绩等相关证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年5月以来任意1个月依法缴纳税收证明材料和依法缴纳社会保险的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以签字盖章的承诺函为准）；

以上（2）（3）（4）项也可提供承诺函，格式详见附件。

2.供应商及法定代表人近三年应无行贿犯罪记录，以“中国裁判文书网”查询结果为准（提供上述网站查询的信息截图）；

3.供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信名单；未被列入“中国政府采购网”网站政府采购严重违法失信名单（以上述官方网站查询结果为准，须提供网上查询结果页面截图）；

4.供应商营业执照与本项目相匹配，经营范围包含：清洁或清洗相关类目。

5.供应商必须具备高空作业清洗资质。

6.所有进场清洗作业人员必须持有：①高空作业特种作业操作证，证书在有效期内，人证相符；②安全生产责任险、第三者责任险保单。提供不少于4名持证人员名单、证件复印件、险保单。

7.供应商近三年（自2023年1月1日以来）完成过类似项目，提供合同协议书复印件。

二、询价文件

1.在递交报价文件截止时间之前，采购人根据需要可对询价文件进行补充或修改，补充或修改内容以书面形式通知所有参加报价的供应商，作为询价文件的组成部分。

2.为使供应商有充分时间对询价文件的补充、修改部分进行研究，采购人可以酌情推迟询价时间。

3.供应商应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切费用，不管成交结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

三、报价文件

1.供应商应认真阅读、充分理解本询价文件的全部内容，按询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供资料的真实性。

2.供应商应按照询价文件要求，提供有关资格证明文件以及供应商认为需要提供的其他证明文件。

3.报价文件有效期：报价文件有效期为递交报价文件截止时间之时起六十（60）天。

4.报价

（1）递交报价文件截止时间：2026年7月7日10点00分。

递交报价文件地点：湖北汉江技师学院（湖北省十堰市经济技术开发区龙门大道116号）图书信息中心5-13。

（2）报价货币：以人民币报价。

（3）供应商应一次性报出拟提供货物的单价和总价，货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（4）供应商所报价格应是采购项目验收合格后的总价格（含货物、安装、调试、保险、税费等其它一切费用）。

（5）本次采购最高限价为：¥50000元，供应商报价不得超过最高限价，否则视为无效报价。

（6）询价小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由询价小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其报价文件作无效处理。

5.一式一份。报价文件应认真填写和打印，报价文件一律采用A4规格纸张打印、装订。报价文件须采用胶装装订，不得有活页。

不论中标与否，所有的文件均不返回。报价文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由授权委托人签字并加盖单位公章。以电话、电报、传真形式递送报价书的概不接收。

6.供应商应将报价文件密封在档案袋中，并标明采购项目名称、采购人名称、供应商名称，在封口处加盖供应商公章，否则报价文件不予接收。

7.报价文件须由法定代表人或委托代理人递交。法定代表人递交报价文件须持企业营业执照复印件和法定代表人身份证原件；委托代理人递交报价文件须持企业营业执照复印件、法定代表人授权委托书、被委托人身份证原件、法定代表人身份证明复印件（复印件加盖公章）一同递交，非法定代表人或委托代理人递交报价文件的或未按要求递交报价文件的，采购人不予接收。

8.在递交报价文件及符合性审查过程中供应商有下列情形之一的为无效报价文件：

（1）在询价文件规定的报价截止期之后提交报价文件的；

（2）未按询价文件规定递交、签署、密封的；

（3）未按询价文件的要求编制报价文件的；

（4）未按询价文件的格式要求编制报价文件的。

三、询价小组

评审工作由采购人依法组建的询价小组负责。

四、成交原则和办法

询价小组根据通过资格审查及符合性审查且符合采购需求、质量和服务相等的原则，确定报价最低的为第一成交候选人。

五、保证金及相关费用

本项目不适用。

六、成交通知

询价结束，经采购人对成交供应商审议通过后，成交结果将在湖北汉江技师学院官网上公示。采购人将向成交供应商发出《成交通知书》，成交供应商收到成交通知书后，按《成交通知书》中规定的时间与采购人签订合同。

第三章    货物需求及其他要求

一、项目概况

1.项目名称：食堂油烟管道清洗项目

2.采购内容：食堂油烟管道清洗

二、采购清单

| # （第一食堂） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清洗内容 | 数量 | 单位 | 规格、材质 | 备注 |
| 1 | 主烟管道 | 120 | 米 | 白铁皮，120*80 | 作业人员穿戴防护服装、手套、帽子、头灯，进入烟道内，用专用铲刀将深层油污铲入容器内，然后用喷壶将去油剂喷洒在烟道内壁上，静待 15-30 分钟，将油污融化，最后用高压喷枪用清水冲洗干净。 |
| 2 | 支烟管道 | 35 | 米 | 白铁皮，35*30 |  |
| 3 | 烟罩 | 68 | 米 | 304 不锈钢 | 作业人员用铲刀铲除烟罩表面的油污，然后喷洒化油剂静待 15分钟，用高压水枪冲洗干净，再用干净毛巾擦拭干净。 |
| 4 | 防火板 | 68 | 块 | 304 不锈钢 | 将防护板取下，放入配比好的化油桶内，浸泡 40 分钟，去除防火板上的油污，用清洗冲洗干净，沥干水珠后恢复原位。 |
| 5 | 净化器 | 3 | 台 | 镀锌材质 | 将净化器取出放入配比好的化油剂桶内，浸泡一个小时，去除油污，用清水冲洗干净沥干水分，装回原位 |
| 6 | 风机 | 4 | 台 | 柜式风机 | 将风机从风柜内拆除，用铲刀铲除风轮上重油污，再将化油剂喷洒到风机上，静待油污融化，用清水清洗干净，然后安装到风柜内，恢复原状。 |
| 7 | 集成灶 | 2 | 台 | 不锈钢 | 将集成灶拆除需要清洗的部位，用化油剂清洗干净，再安装回去，恢复原装。 |
| （第二食堂） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 清洗内容 | 数量 | 单位 | 规格、材质 | 备注 |
| 1 | 主烟管道 | 100 | 米 | 白铁皮，100*80 | 作业人员穿戴防护服装、手套、帽子、头灯，进入烟道内，用专用铲刀将深层油污铲入容器内，然后用喷壶将去油剂喷洒在烟道内壁上，静待 15-30 分钟，将油污融化，最后用高压喷枪用清水冲洗干净。 |
| 2 | 支烟管道 | 30 | 米 | 白铁皮，30*35 |  |
| 3 | 烟罩 | 55 | 米 | 304 不锈钢 | 作业人员用铲刀铲除烟罩表面的油污，然后喷洒化油剂静待 15分钟，用高压水枪冲洗干净，再用干净毛巾擦拭干净。 |
| 4 | 防火板 | 40 | 块 | 304 不锈钢 | 将防护板取下，放入配比好的化油桶内，浸泡 40 分钟，去除防火板上的油污，用清洗冲洗干净，沥干水珠后恢复原位。 |
| 5 | 净化器 | 2 | 台 | 镀锌材质 | 将净化器取出放入配比好的化油剂桶内，浸泡一个小时，去除油污，用清水冲洗干净沥干水分，装回原位 |
| 6 | 风机 | 3 | 台 | 柜式风机 | 将风机从风柜内拆除，用铲刀铲除风轮上重油污，再将化油剂喷洒到风机上，静待油污融化，用清水清洗干净，然后安装到风柜 |
| （第三食堂） |  |  |  |  |  |
| 1 | 主烟管道 | 90 | 米 | 白铁皮 90*80 | 作业人员穿戴防护服装、手套、帽子、头灯，进入烟道内，用专用铲刀将深层油污铲入容器内，然后用喷壶将去油剂喷洒在烟道内壁上，静待 15-30 分钟，将油污融化，最后用高压喷枪用清水冲洗干净。 |
| 2 | 支烟管道 | 55 | 米 | 白铁皮 55*40 |  |
| 3 | 烟罩 | 110 | 米 | 304 不锈钢 | 作业人员用铲刀铲除烟罩表面的油污，然后喷洒化油剂静待 15分钟，用高压水枪冲洗干净，再用干净毛巾擦拭干净。 |
| 4 | 防火板 | 85 | 块 | 304 不锈钢 | 将防护板取下，放入配比好的化油桶内，浸泡 40 分钟，去除防火板上的油污，用清洗冲洗干净，沥干水珠后恢复原位。 |
| 5 | 净化器 | 3 | 台 | 镀锌材质 | 将净化器取出放入配比好的化油剂桶内，浸泡一个小时，去除油污，用清水冲洗干净沥干水分，装回原位 |
| 6 | 风机 | 4 | 台 | 柜式风机 | 将风机从风柜内拆除，用铲刀铲除风轮上重油污，再将化油剂喷洒到风机上，静待油污融化，用清水清洗干净，然后安装到风柜 |
| 序号 | 清洗内容 | 数量 | 单位 | 规格、材质 | 备注 |
| （第四食堂） |  |  |  |  |  |
| 1 | 主烟管道 | 55 | 米 | 白铁 55*40 | 作业人员穿戴防护服装、手套、帽子、头灯，进入烟道内，用专用铲刀将深层油污铲入容器内，然后用喷壶将去油剂喷洒在烟道内壁上，静待 15-30 分钟，将油污融化，最后用高压喷枪用清水冲洗干净。 |
| 3 | 烟罩 | 24 | 米 | 304 不锈钢 | 作业人员用铲刀铲除烟罩表面的油污，然后喷洒化油剂静待 15分钟，用高压水枪冲洗干净，再用干净毛巾擦拭干净。 |
| 4 | 防火板 | 24 | 块 | 304 不锈钢 | 将防护板取下，放入配比好的化油桶内，浸泡 40 分钟，去除防火板上的油污，用清洗冲洗干净，沥干水珠后恢复原位。 |
| 5 | 净化器 | 2 | 台 | 镀锌材质 | 将净化器取出放入配比好的化油剂桶内，浸泡一个小时，去除油污，用清水冲洗干净沥干水分，装回原位 |
| 6 | 风机 | 2 | 台 | 柜式风机 | 将风机从风柜内拆除，用铲刀铲除风轮上重油污，再将化油剂喷洒到风机上，静待油污融化，用清水清洗干净，然后安装到风柜里。 |

三、商务要求

1.投标报价为一次性包干总价，包含人工、设备、耗材、运输、防护、油污清运、保险、税费、现场清洁、隐患排查等全部费用，采购人无需另行支付任何费用。

2.服务商提供7×24小时对接联络方式，双方约定施工时间，须安排食堂非营业时段作业，进场前提前1天对接，施工全程不得干扰食堂正常工作。

3.清洗范围全覆盖：集烟罩、排烟管道、弯头、竖向风道、油烟净化器、排风机，清洗后无厚重油垢，满足消防、环保检查标准。

4.作业产生废油脂交由合规回收单位处置，提供回收合作证明，严禁就地倾倒、排入下水道，违规产生的处罚、整改损失均由服务商承担。

5.服务商为本次作业安全第一责任方，进场携带防火毯、灭火器等防护物资，落实高空防火作业措施；施工造成场地、厨具、电器损坏，或因清洗不达标引发消防问题、安全事故，全部赔偿及法律责任由服务商承担。

6.清洗完工后当场提供清洗前后对比照片、清洗完工确认单、管道隐患排查记录，纸质、电子资料同步交付采购人留存。

7.施工结束清理现场油污、垃圾，恢复场地整洁。

8.完工后采购人现场验收，清洗质量不合格服务商须当日无偿返工，所有耗材、人工成本自行承担。

第四章  响应文件基本格式

封面：

食堂油烟管道清洗项目

响应文件

采购人：湖北汉江技师学院

供应商：（盖章）

日  期：

目录

（自拟）

一、询价书

致：                  （采购人名称）

1.我方已仔细研究了                 （采购项目名称）询价文件的全部内容，接受你方在询价文件中对供应商的约束条件。我方愿意以               （大写） 元的报价，按照合同的约定提供服务，并修补其缺陷。

2.我方承诺在询价文件规定的询价有效期      天内不修改、撤销询价响应文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内提供服务。

（3）我方承诺按询价文件要求提供质量保证金及履约担保金。

4.我方在此声明，所递交的询价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.我方同意按照你方要求提供与我方询价有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低报价的询价文件。

6、                             （其他补充说明）。

供应商名称：	 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：	 （签字或盖章）

地址：

电话：             传真：

邮政编码：

年   月   日

二、询价响应报价表

项目名称：食堂油烟管道清洗项目

| 响应报价 （万元） | 供货期限 （日） | 质量目标 | 质保期 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应报价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价时所有价格均用人民币表示；

2.该表应单独密封，在投标截止时间前单独递交。信封上应做如下标记 “          ”（项目名称）询价响应报价表、采购人名称、供应商名称、在     年    月    日    时    分前不得开启”。信封骑缝处加盖单位公章和法定代表人或委托代理人印鉴。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年         月         日

三、分 项 报 价 表

项目名称：食堂油烟管道清洗项目

| （第一食堂） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清洗内容 | 数量 | 单位 | 规格、材质 | 单价 | 金额 |
| 1 | 主烟管道 | 120 | 米 | 白铁皮，120*80 |  |  |
| 2 | 支烟管道 | 35 | 米 | 白铁皮，35*30 |  |  |
| 3 | 烟罩 | 68 | 米 | 304 不锈钢 |  |  |
| 4 | 防火板 | 68 | 块 | 304 不锈钢 |  |  |
| 5 | 净化器 | 3 | 台 | 镀锌材质 |  |  |
| 6 | 风机 | 4 | 台 | 柜式风机 |  |  |
| 7 | 集成灶 | 2 | 台 | 不锈钢 |  |  |
| （第二食堂） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 清洗内容 | 数量 | 单位 | 规格、材质 |  |  |
| 1 | 主烟管道 | 100 | 米 | 白铁皮，100*80 |  |  |
| 2 | 支烟管道 | 30 | 米 | 白铁皮，30*35 |  |  |
| 3 | 烟罩 | 55 | 米 | 304 不锈钢 |  |  |
| 4 | 防火板 | 40 | 块 | 304 不锈钢 |  |  |
| 5 | 净化器 | 2 | 台 | 镀锌材质 |  |  |
| 6 | 风机 | 3 | 台 | 柜式风机 |  |  |
| （第三食堂） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主烟管道 | 90 | 米 | 白铁皮 90*80 |  |  |
| 2 | 支烟管道 | 55 | 米 | 白铁皮 55*40 |  |  |
| 3 | 烟罩 | 110 | 米 | 304 不锈钢 |  |  |
| 4 | 防火板 | 85 | 块 | 304 不锈钢 |  |  |
| 5 | 净化器 | 3 | 台 | 镀锌材质 |  |  |
| 6 | 风机 | 4 | 台 | 柜式风机 |  |  |
| 序号 | 清洗内容 | 数量 | 单位 | 规格、材质 |  |  |
| （第四食堂） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主烟管道 | 55 | 米 | 白铁 55*40 |  |  |
| 3 | 烟罩 | 24 | 米 | 304 不锈钢 |  |  |
| 4 | 防火板 | 24 | 块 | 304 不锈钢 |  |  |
| 5 | 净化器 | 2 | 台 | 镀锌材质 |  |  |
| 6 | 风机 | 2 | 台 | 柜式风机 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价通知书。

供应商（盖章）：

法定代表人和委托代理人（签字）：

日期：

四、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月         日

经营期限：

姓名：                          性别：

年龄：                          职务：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

（二代证  正反面）

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

日      期：           年         月         日

五、法定代表人授权书

致：                                 （采购人名称）

本人         （姓名）系                         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                        （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人委托代理人身份证。

委托代理人身份证复印件

（二代证）（正反面）

法定代表人身份证复印件

（二代证） （正反面）

供  应  商：                            （盖章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

日      期：       年        月        日
六、资格证明文件、资料等

提供以下资格证明文件的加盖公章复印件

- 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或与本项目有关的设备及专业技术能力说明或以往类似业绩等相关证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年4月以来任意1个月依法缴纳税收证明材料和依法缴纳社会保险的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以签字盖章的承诺函为准）；

以上（2）（3）（4）项也可提供承诺函，格式详见附件。

2.供应商及法定代表人近三年应无行贿犯罪记录，以“中国裁判文书网”查询结果为准（提供上述网站查询的信息截图）；

3.供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信名单；未被列入“中国政府采购网”网站政府采购严重违法失信名单（以上述官方网站查询结果为准，须提供网上查询结果页面截图）；

说明：供应商响应文件未按上述条款提供文件资料的，将被视作无效响应。

七、关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的

承诺函

（采购人名称）：

（供应商名称）  参加贵单位组织的            （项目名称）的政府采购活动，我公司全部满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并郑重承诺如下：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 我单位对上述承诺内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任

- 任。

供应商（盖章）：

法定代表人和委托代理人（签字）：

日期：

八、无重大违法记录声明

采购项目名称：食堂油烟管道清洗项目

致：

（投标人名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司承诺将无条件地退出本项目的招标。

投标人授权代表（签字）：

投标人（加盖公章）：

投标时间：  年   月   日

九、其他证明文件、资料等（参考）

一、技术部分

1.货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点。

2.货物制造、检验、验收执行的标准。

3.采用新技术、新工艺、新材料的情况。

4.供应商认为应该提供的证明或询价文件要求的其他资格证明文件。

二、商务部分

1.保证交付安装时间的措施（必要时提供生产计划周期表）。

2.质量保证措施。

3.人员培训计划及方案。

4.售前、售后服务内容（对有偿、无偿应分别列出），售后服务网点情况。

6.供应商认为应该提供的证明或询价文件要求的其他资格证明文件。