湖北十堰职业技术（集团）学校

报 价 文 件

项目编号：ZJJT2021090301
项目名称: 电子技能高考设备购置项目

采购内容：电子设备

供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇二一年    月    日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的 电子技能高考设备购置项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               

联系电话：                                 
签发日期：      年     月     日

授权人及被授权人身份证（复印件）

粘贴供应商营业执照（彩色扫描件）
报 价 一 览 表

项目名称：   电子技能高考设备购置项目      

项目编号：   ZJJT2021090301               

	序号
	货物名称
	规格

型号
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	1
	电力拖动考核板
	省技能高考考核装置（网孔型不锈钢NT216+考核器材）

详见技术参数
	18
	套
	
	
	

	2
	照明电路考核板
	省技能高考考核装置（网孔型不锈钢NT216+考核器材）

详见技术参数
	20
	套
	
	
	

	3
	导线BVR
	0．75mm2
	20
	卷
	
	
	

	4
	针线鼻
	VE07508
	16
	包
	
	
	

	5
	异型号码管
	1.5 mm2
	20
	包
	
	
	

	6
	钳型表
	UT201
	5
	块
	
	
	

	7
	绝缘电阻表（兆欧表）
	ZC25B-3
	3
	块
	
	
	

	8
	单臂电桥
	QJ23
	3
	台
	
	
	

	9
	单臂电桥
	QJ23A
	3
	台
	
	
	

	10
	电动机
	含线
	3
	台
	
	
	

	11
	数字万用表
	UT58A
	4
	只
	
	
	

	12
	电子装配套件
	莱斯特 一组10套
	40
	组
	
	
	

	13
	数字示波器
	1054Z
	3
	台
	
	
	

	14
	函数信号发生器
	1022Z
	3
	台
	
	
	

	15
	数字示波器
	SDS1072
	3
	台
	
	
	

	16
	函数信号发生器
	SDG810
	3
	台
	
	
	

	其他费用
	

	交货期
	

	质 保 期
	

	报价文件有效期
	

	总 报 价
	


技术参数：

电力拖动考核板：省技能高考电力拖动考核装置（网孔型不锈钢NT216+考核装置）：含空气开关、中间继电器、热继电器、时间继电器、变压器、行程开关、交流接触器、按钮、端子排、导轨、支架、传感器、线槽及配套辅料。


2.照明电路考核板：省技能高考照明电路考核装置（网孔型不锈钢NT215+考核装置）：含空气开关、中间继电器、变压器、单相电机、电子表、灯座、灯泡、开关插座、端子、支架、及配套辅料

其他要求：
1.所有产品参数必须满足湖北省电气电子技能高考大纲的要求；

2.第10项电动机需提供实物样品，第12项电子装配套件需提供实物样品和配套试卷，并与报价文件一起邮寄至学校。
3.投标供应商要提供三天上门实操培训服务。
法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
报价时间：      年     月      日
2

