湖北十堰职业技术（集团）学校

询 价 文 件

项目编号：ZJJT2022071901
项目名称: 2022年暑期宿舍维修项目

采购内容：宿舍维修

供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇二二年    月    日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的  2022年暑期宿舍维修项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               

联系电话：                                 
签发日期：      年     月     日

授权人及被授权人身份证（彩色扫描件）

彩色扫描件
供应商营业执照（彩色扫描件）

彩

色

扫

描

件

报 价 一 览 表

项目名称：    2022年暑期宿舍维修项目      

项目编号：    ZJJT2022071901                  

	序号
	维修项目
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	1
	更换厕所水箱落水阀
	18
	套
	
	
	

	2
	管道疏通
	6
	处
	
	
	

	3
	防水修复5处,（防水处理3遍）
	130
	平方米
	
	
	

	4
	门锁修复（明装插销内外）
	17
	套
	
	
	

	5
	洗漱架隔板修复（破碎瓷砖清运，更换新隔板）
	12
	套
	
	
	

	6
	更换塑料窗纱
	80
	块
	
	
	

	7
	更换储物柜门锁
	120
	个
	
	
	

	8
	脱落空鼓墙砖修复（含宿舍地砖、渣子清运）
	15
	平方米
	
	
	

	9
	更换65防盗门锁体及门把手
	10
	套
	
	
	

	10
	床板更换新床板（实木板厚度不得低于2公分）
	25
	块
	
	
	

	11
	维修宿舍门
	12
	套
	
	
	

	12
	更换宿舍电风扇
	26
	个
	
	
	

	13
	宿舍窗帘更换3.25*2.3
	14
	套
	
	
	

	14
	宿舍墙面粉刷（铲底、界面剂、找平、刮白、乳胶漆）
	215
	平方米
	
	
	

	15
	更换新窗纱（宿舍没有纱框补齐，部分铝合金及塑钢）
	20
	个
	
	
	

	16
	损坏玻璃更换（推拉门、窗扇其他）
	17
	块
	
	
	

	17
	推拉门及窗户更换轮子（铝合金窗）
	120
	个
	
	
	

	18
	更换水龙头（髙弯、卧式）
	6
	个
	
	
	

	19
	开关、插座维修更换
	20
	个
	
	
	

	20
	床架及柜子维修（包含缺失、损坏）
	80
	个
	
	
	

	工 期
	开学前一周验收通过

	质 保 期
	

	报价文件有效期
	60天

	总 报 价
	


法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
时间：      年     月      日

附件：
2022年暑假寝室维修清单
1栋：
一楼，公共厕所左侧漏水，  2-4楼冲水全坏   3-4地漏不通

103门锁坏了，  104洗漱台瓷砖坏了，门锁坏了，

一楼楼梯到二楼楼梯个别楼梯瓷砖有破损，

二楼公共厕所两边水箱坏了

202窗纱有破损，   203洗漱台上瓷砖少一块，窗纱也有破损，

204门锁有问题，   205门锁有问题，

206窗纱有破损，门锁也有问题，  208窗纱有破损，门锁有问题，

209窗纱有破损，门锁有问题，三楼公共厕所两边水箱有问题

301窗纱有问题，   302窗纱有问题，

304窗户有问题门也有所变形，   305门有问题，  306窗纱有问题，

308窗纱有问题，309门锁有问题，三楼到四楼楼梯，有一层台阶有破损，   四楼公共厕所左侧漏水，  402柜子有一个锁芯没了，

403洗漱台有问题少一层板子，    404门锁有问题，

405窗纱有问题，  407窗纱有问题，  408窗纱有问题，

409门后墙上出现破损

2栋：

102窗纱坏   110窗纱坏   104门锁掉了   105窗纱坏

108进门左一下铺床架断了   109窗纱坏

201窗纱坏，左下靠窗床板坏了    202窗纱坏    203窗纱坏
204风扇坏， 右上铺床板坏了
211窗纱坏    315晾衣绳要掉    316一进门右手边上面床板坏了

317门插，门把手坏了，一进门右手边下面床有一个固定的要掉

319柜子有一个有洞

3栋：

107   011号柜子锁不住

201寝室门锁扣掉了水龙头一直响，左手第二个上铺的床板横杠要掉

202  043号柜子锁不住

203 左边上铺床板坏了 厕所外面的水龙头把手掉了

204 厕所外面的推拉门玻璃裂了一条缝   205厕所推拉门推不动

206花洒头坏了 门里面的锁扣要掉

207 竖柜子靠近床铺方向的柜子锁不住 064号柜子锁不住

208窗纱掉了  厕所外面的水龙头有时候响 厕所推拉门推不动

209厕所天花板漏水   寝室大门坏了 窗纱坏了，两个推拉门推不动

210左边中间上铺的床板坏了 窗帘要掉了  厕所推拉门推不动

301寝室大门锁坏了

302寝室大门锁坏了 竖柜子靠近床方向的柜子锁不住，2个小柜子也锁不住  079号柜子锁不住 厕所窗子拉不动，厕所推拉门推不动

303竖柜子靠近门方向的小柜子锁不住 厕所推拉门推不动 厕所窗户拉不动

304寝室大门锁坏了    305厕所里面墙角处的下水管盖子处漏水

306寝室大门里面把手开不开门  花洒断了

307寝室大门上面的锁扣掉了花洒断了  007 006  008号柜子锁不住

308   2个推拉门推不动  厕所窗户拉不动  窗纱要掉了

309厕所推拉门推不动

310寝室大门锁坏了   窗纱掉了   厕所推拉门推不动   6开门的柜子门都掉了  竖柜子下面俩小柜子锁不住  右边第一个上铺的床板坏了

401厕所里面天花板漏水  172 号柜子里面的隔板断了

402 床铺那个屋天花板漏水（有条裂线） 竖柜子靠近床铺方向的小柜子锁不住 2个推拉门推不动

403厕所里面的推拉门推不动  竖柜子靠近大门方向的柜子锁不住

405寝室大门锁上面锁扣不住     407厕所推拉门推不动

408厕所里面的推拉门推不动     409厕所外面推拉门推不动

410    098   100  205  206号 柜子门锁不住

楼栋的瓦片时不时的向下掉落
4栋：
601——内务柜最下面第一个柜子门脱落。

604——风扇有异响。    608——窗纱损坏。

5栋：

202柜子坏的      203窗帘杆，地板砖，床板

204 柜子坏了，地板砖，门     205地板,床架

206柜子,墙皮,窗帘     207电扇，窗纱，地板砖，床

208 墙皮，风扇       209风扇坏了， 窗帘，墙皮

210电扇，窗纱，地板砖      211窗帘,墙皮,柜子

212床架，地板，窗帘，洗漱台，衣柜，墙皮，窗纱

213，柜子,晾毛巾的架子,门上的玻璃,床架松散

402风扇有问题303风扇有问题地板碎了，303柜子有问题换一个

101靠窗右边床少螺丝，进门床梯子少螺丝，柜子少一个门，门上方玻璃少一块

103柜子少两个门，窗纱坏了，门上方玻璃

105靠窗左床梯子少螺丝，进门靠左床梯子少螺丝

106柜子少两个门     107窗纱把手坏了

1楼厕所水龙头坏一个     305——门裂了，晾衣绳损坏。

306——地面瓷砖破裂，物品件瓷砖破裂。

307——窗户玻璃损坏，地面瓷砖损坏。   308——窗户没有把手。

309——门栓没有需要加装，门框上窗户少一块，物品架瓷砖损坏。

310——窗户损坏。    311——地面瓷砖损坏。

312——窗户打不开。

313——门损坏严重急需维修，窗户玻璃损坏，物品架瓷砖损坏，地面瓷砖损坏。

403一个床板碎了洗漱架瓷砖碎了    404柜子没有门

405一个柜子没有门     406——窗户玻璃破损。

407窗纱掉了一个      611   风扇 ， 灯开关全部坏了
503风扇扇叶有问题     505两个柜子门坏的

507 一个柜子门坏的    503 柜子掉门 没有门的

6栋：

105窗纱坏了    109插线孔松了      201窗户左上角玻璃裂了

204左手边上面第一个柜子门锁不上    206风扇坏了

207窗纱有个洞     208进门右手边第二铺上铺床板有个洞

209进门右手边柜子上面锁坏了  左手第二床下铺床板歪的

214进门右手边床架楼梯坏了    304 窗户坏了   305 空调风很小

308进门左右两边靠门那床很晃 插座松 进门右边柜子上右锁不上 电风扇有异响

311右边窗户关不上      313右边窗户有裂缝 风扇转的慢

314 下水的管子洞很小水下不去 电风扇漏电有时候冒火花

401门下边的坎     404有一个柜子扣坏了

408有二个柜子扣坏了

409风扇有延迟  窗帘坏了 进门左边靠窗台上铺的上床梯晃

412柜子扣坏了一个

502 门关不上，靠窗左上铺床板有个洞，右边床架晃，窗帘不好拉  进门右上第二个柜子锁坏了

503窗户有洞       504一个床板有洞，窗帘拉不上

506窗户有洞 

507右上第二个柜子锁坏了，窗户有洞，风扇声音太大

508窗帘拉不上，靠窗左下铺楼梯没螺丝，

509窗户有洞，插座坏了     510窗帘拉不上   513门关不上

602 左边窗户要掉了，有裂痕

603窗帘要掉了    609 窗帘要掉了

610 进门左上铺床凹下去了 靠窗右下换一个板子 窗帘有个洞

611 门坏了 没有装窗纱 窗帘掉了    612 柜子锁扣坏了一个

614 右边窗槽有坑 窗纱容易掉

四楼洗漱池左边下方水管子漏水严重

7栋：
113风扇风很小     114右面纱窗有两个洞

115右面纱窗有两个洞，所有床板过薄不稳

116右面的窗户打不开，右下铺两个床板过薄

117两个纱窗都坏了     118两个纱窗都坏了

120右边的纱窗坏了，门上没有玻璃

厕所里的两个冲水系统都坏了

216风扇没有盖子，左手第二个上铺的支撑钢管严重弯曲

218右边窗纱没有

厕所洗手间靠六栋那边的水池下水管道漏水，厕所内靠里面那一排坑的冲水系统坏了

415床架需要固定     416床架需要固定

418门框需要维修     420窗纱坏了，空调的风很小

421 进门左下铺床板损坏 寝室门关不严

521窗帘损坏   518风扇不转    516左边窗纱破洞

515窗帘掉落损坏  厕所冲水系统损坏

619空调没有风，风扇风很小

619到621的瓷砖破碎

620到618之间的墙面瓷砖有点松

622进门右边上铺扶手松动 进门左边第2张床上铺没有扶手

8栋：

604的风扇坏了   611门有问题    608窗帘坏了

9栋：
401 窗纱坏了    402柜子门掉了3个门

403窗户玻璃裂了一块，柜子门，靠窗的床架

404门上边玻璃碎了     405 风扇坏了，门坏了

406 门上窗户和窗户    410 风扇坏了，纱窗

412 风扇坏了  414 风扇坏了，窗纱没了，窗帘没有,柜子坏了5个

416柜子门掉了一个，  417 窗帘    502 门框松动

503 门坏了/一个柜门掉了    505 空调不制冷

508一个柜门掉了/窗户玻璃框断裂   509 门坏了

510  门上缺一块玻璃    511  门坏了/柜门坏了一个，

9栋：
603窗帘坏了   604电风扇坏了，床架子松

605窗户坏了，风扇坏了，床架子也晃的厉害.

606 纱窗坏了    607 窗子坏了

608 电风扇松动 窗纱坏了    610进门左手梯子松动

612门关不紧，进门左手床梯子有问题，

613没有窗帘，门关不紧    614 插座坏了 617窗帘掉了，门关不紧

618进门右手边第二个上铺梯子松的

水电
9栋：
601右手边插座充不了电   604  进门插头松动
605右手边插座坏了  606 门口插座脱落，电风扇开关损坏

610风扇没按钮  613进门左边充电接口坏了，风扇开关漏电
614 插座坏了   617进门第一个插口有问题

5栋：
611   风扇 ， 灯开关全部坏了
10栋：
501少三个挂壁扇    502一个窗纱坏

505门把手损，坏毛巾架损坏右靠墙床架木板损坏

506进门右边窗户上风扇坏了床板: 

405靠里面一边，两个上铺没床板。

402进门右三上铺   进门右三下铺   进门左三上铺

进门左一上铺   进门左一里面上铺

405靠空调一边，一扇窗户没玻璃（推拉玻璃），最里面窗户玻璃掉一半。   

403寝室漏水严重

